PAGE  

                                УТВЕРЖДАЮ


И.О. Главы Администрации

Некрасовского МО 

______________________О.А. Манафова

«     »                     2026г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
1. Основные понятия

Конкурс – форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший выполнить указанный в конкурсной документации перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс, за наименьший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока;

Предмет конкурса - право заключения договора управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса.
Объект конкурса – общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, в соответствии с актом о состоянии общего имущества 
Размер платы за содержание жилого помещения - плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого или нежилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

Организатор конкурса – Администрация  Некрасовского муниципального округа Ярославской области.

Управляющая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса.
Претендент – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе.

Участник конкурса – претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

Конкурсная комиссия – комиссия, созданная организатором конкурса для проведения конкурсных процедур: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, принятие решение о допуске к конкурсу, рассмотрение заявок на участие в конкурсе, ведение протокола вскрытия с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола конкурса, определение победителя конкурса. 

2. Характеристика объекта конкурса (акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме) приведена в Приложение № 1 к конкурсной документации.

3. Порядок внесения денежных средств претендентами в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Для участия в конкурсе претендент обязан в качестве обеспечения заявки перечислить денежные средства в размере 5% размера платы за содержание жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса.
Размер платы за содержание жилого помещения:

	№

пп
	№

лота
	Адрес
	Тариф 

(руб./месяц на 1 кв. м. общей жилой площади)
	Общая площадь помещений в доме

кв. м
	Размер платы за содержание жилого помещения в месяц,

руб.
	5% размера платы за содержание жилого помещения, руб.

	1
	1
	Ярославская область, Некрасовский район, р. п. Бурмакино,

ул. Спортивная, д.2
	32,97
	1055,5
	34 799,84
	1 739,99

	2
	2
	 Ярославская область,        Некрасовский район, р. п. Бурмакино,

  ул. Спортивная, д. 4
	32,97
	3455,8
	113937,73
	5 696,89

	3
	3
	Ярославская область,        Некрасовский район, р. п. Бурмакино,

ул. Спортивная, д. 6
	32,97
	843,6
	27 813,49
	1 390,67

	4
	4
	Ярославская область,        Некрасовский район, р. п. Бурмакино,

ул. Ярославская, д. 1
	32,97
	624,6
	20 593,06
	1 029,65

	5
	5
	Ярославская область,        Некрасовский район, р. п. Бурмакино,

ул. Ярославская, д. 4
	32,97
	2402,8
	79 220,32
	3 961,02

	6
	6
	Ярославская область,        Некрасовский район, р. п. Бурмакино,

ул. Прапорщика Цапкова, д. 1
	32,97
	2363,6
	77 927,89
	3 896,39


Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

ОКТМО  - 78526000051

ИНН/КПП 7621003800/762101001

ОГРН 1027601598617

Единый казначейский счет 40102810245370000065

р/счет 03232643785260007100 Управление финансов Некрасовского муниципального округа Ярославской области (Администрация Некрасовского муниципального округа, л/с 804010017).
Наименование банка ОКЦ № 8 ГУ Банка России по ЦФО// УФК по Ярославской области г. Ярославль БИК 017888102. 

В назначении платежного поручения претендентом указывается наименование конкурса, в качестве обеспечения заявки которого вносятся настоящие денежные средства.

При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются:

- претендентам, участникам конкурса в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса;

- единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств;

- претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

- участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса;

- претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки;

- победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения , в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются:

- победителю конкурса, уклонившемуся от заключения договора управления многоквартирным домом;

- участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, уклонившемуся от заключения договора управления многоквартирным домом;

- единственному участнику конкурса, уклонившемуся от заключения договора управления многоквартирным домом.

4. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса и график проведения таких осмотров.

Осмотры заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса проводятся 29.05.2026;05.06.2026;11.06.2026,19.06.2026г. с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, обращаться по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Некрасовское, ул.  Набережная д.36, Управление муниципального имущества, земельных отношений и градостроительства Администрации Некрасовского муниципального округа.
5. Перечень  работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме приведен в приложении № 2 к конкурсной документации и установлен организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг. 

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией, определяется степенью благоустройства многоквартирного дома, под которой понимается наличие в многоквартирном доме внутридомовых инженерных систем, позволяющих предоставлять потребителю следующие коммунальные услуги: холодное водоснабжение,  водоотведение, отопление,  газоснабжение, электроснабжение, обращение с ТКО - прямые расчеты, прямые договоры.
7. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме  и лицами, принявшими помещения, платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги – вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов предоставляемых управляющей организацией.

8. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации;

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу;

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

9. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе:

Для участия в конкурсе претендент подает заявку в срок, установленный в извещении о проведении открытого конкурса, по утвержденной форме, согласно Приложению № 3 к конкурсной документации.
Претендент подает заявку на участие в конкурсе, заполненную в соответствии с инструкцией (Приложение № 4 к конкурсной документации).

Заявка на участие в конкурсе должна быть заверена руководителем или лицом, его замещающим, прошита, пронумерована и скреплена печатью претендента (при наличии).
10. Срок подписания договора управления многоквартирным домом и предоставления обеспечение исполнения обязательств:
Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств. Проект договора управления многоквартирными домами прилагается (Приложение № 6).

Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанный им проект договора управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме, лицам, принявшим помещения,  для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса РФ.

В случае если победитель конкурса в установленный срок не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения. При этом заключение договора управления многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным.

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

11. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом:
Обязательства сторон по договору могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме и  лицам, принявшим помещения, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

12. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств:

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств составляет не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией договоров управления многоквартирным домом, подготовленных в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75. 

Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за содержание жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату.

13. Размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договору управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу.

Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех четвертей цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в многоквартирном доме  и лицами, принявшими помещения, в течение месяца. Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле:

Оoy = К * (Рои + Рку ),

где:

Ооу – размер обеспечения исполнения обязательств;

К – коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах от 0,5;

Рои – размер ежемесячной платы за содержание общего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений  (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме;

Рку – размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае отсутствия таких сведений – исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, утвержденных в соответствии с законодательством РФ.

Размер обеспечения исполнения обязательств составляет:

	№ пп
	Адрес
	Номер лота
	Кх-коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах от 0,5 до 0,75
	Рои-размер ежемесячной платы за содержание общего имущества
	Рку- размер ежемесячной платы за коммунальные услуги
	Ооу - размер обеспечения исполнения обязательств

Ооу=

Кх(Рои+Рку)

	1
	Ярославская область, Некрасовский район, р. п. Бурмакино, ул. Спортивная, д.2
	1
	0,5
	34 799,84
	0
	17 399,92

	2
	 Ярославская область, Некрасовский район, р. п. Бурмакино,
ул. Спортивная, д. 4
	2
	0,5
	113937,73
	0
	56 968,87

	3
	Ярославская область, Некрасовский район, 

р. п. Бурмакино,
 ул. Спортивная, д. 6
	3
	0,5
	27 813,49
	0
	13 906,75

	4
	Ярославская область,  Некрасовский район, 

р. п. Бурмакино, ул. Ярославская, д. 1
	4
	0,5
	20 593,06
	0
	10 296,53

	5
	Ярославская область,  Некрасовский район, 

р. п. Бурмакино, 
ул. Огородная, д.4
	5
	0,5
	79 220,32
	0
	39 610,16

	6
	Ярославская область,  Некрасовский район, 

р. п. Бурмакино, ул. Прапорщика Цапкова,  д. 1
	6
	0,5
	77 927,89
	0
	38 963,95


Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом и обеспечение исполнения обязательств.
14. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, работ и услуг по содержанию общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом: В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, вправе оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги.

15. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом:
Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом предусматривают: 

· обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения,  в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

· право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещение, за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

16. Срок действия договора управления многоквартирным домом:

Срок действия договора управления многоквартирным домом составляет 3 (три) года.

Данный срок действия договора управления продлевается на 3 месяца, если:

· большинство собственников помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения,  на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

· товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

· другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договора управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

· другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, предусмотренного частью13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, по истечении каждого последующего года со дня заключения указанного договора в случае, если до истечения срока действия такого договора общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о выборе или об изменении способа управления этим домом.
17. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной Приложением № 3 к конкурсной документации. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

1) сведения и документы о претенденте:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

номер телефона;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

копии документов, подтверждающих соответствие претендента установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация.
Прием заявок осуществляется с 25 мая 2026 года по 25 июня 2026 года до 10 часов 00 минут (время приема в рабочие дни с 08-00 ч до 17-00 ч, пятница с 08-00 ч до 16-00 ч кроме выходных и праздничных дней) по адресу: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Некрасовское, ул.  Набережная д.36, Управление муниципального имущества, земельных отношений и градостроительства Администрации Некрасовского муниципального округа.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 25 июня 2026 года в 10 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Некрасовское, ул. Набережная д.37, Администрация Некрасовского муниципального округа Ярославской области. 
      Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором конкурса в журнале заявок (указывается наименование, организационно-правовая форма - для юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) - для индивидуального предпринимателя, дата, время и регистрационный номер заявки на участие в конкурсе). По требованию претендента организатор конкурса предоставляет для ознакомления журнал заявок, а также выдает расписку о получении такой заявки  (Приложение № 5).

В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

        Регистрация претендентов или их представителей, намеренных присутствовать при вскрытие конвертов с заявками участие в конкурсе, будет осуществляться  25 июня 2026 года с 09 часов 45 минут до 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Некрасовское, ул. Набережная д.37, Администрация Некрасовского муниципального округа Ярославской области. 
18. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе:
Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

19. Порядок разъяснения положений конкурсной документации,  внесение изменений в конкурсную документацию:

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

20. Порядок вскрытия конвертов с заявками:

Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией непосредственно после окончания срока их подачи в час, день и по адресу, указанному в разделе 17 конкурсной документации.

Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на официальном сайте в день его подписания.

21. Срок и порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе состоится 29 июня 2026г. в 11 часов 00 минут по адресу: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Некрасовское, ул. Набережная д.37, Администрация Некрасовского муниципального округа Ярославской области.
Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным разделом 8 конкурсной документации.

По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по следующим основаниям:

1) непредставление определенных разделами 9 и 17 конкурсной документации документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствие претендента требованиям, установленным разделом 8 конкурсной документации;
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, определенным разделами 9 и 17 конкурсной документации.

В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к претендентам, конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте.

Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

22. Порядок проведения конкурса:

Организатор конкурса  осуществляет аудиозапись конкурса.

В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Регистрация вышеуказанных лиц (их представителей) будет осуществляться 01 июля 2026г.  с 09  часов 30 минут до 10 часов 00 минут.

Конкурс состоится 01 июля 2026г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 152260, Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Некрасовское, ул. Набережная д.37, Администрация Некрасовского муниципального округа Ярославской области.
Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, меньший, чем размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента.

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, сделавшего последнее предложение.

Победитель конкурса принимает на себя обязательства выполнять  работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, указанных в конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора управления многоквартирным домом.
При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость  каждой работы и услуг,  подлежит пересчету исходя из того, что общая стоимость работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт  жилого помещения, размер которой определен по итогам конкурса.

Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.

Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом.

Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, которому средства возвращаются в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

Участник конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.

Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме, - на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
Первый заместитель 

Главы Администрации Некрасовского МО ____________________О.А. Манафова
Приложение N 1

к конкурсной документации

                                УТВЕРЖДАЮ


Первый заместитель  Главы Администрации

Некрасовского МО 

______________________О.А. Манафова


                                                                   152260, Ярославская область,   

                                                                                    Некрасовский район, р.п. Некрасовское

                                                                                   ул. Набережная д.36   


                                                                        тел./факс:(48531)4-24-60


e-mail: n.shirokova78@mail.ru

«___» _________ 2026г.


Лот:1 МКД-Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Бурмакино, ул. Спортивная, д.2 
А к т
о состоянии общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Адрес многоквартирного дома: Ярославская область, Некрасовский район,

 р.п. Бурмакино, ул. Спортивная, д.2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 76:09:040101:1062
3. Серия, тип постройки: Многоквартирный жилой дом
4. Год постройки: 1958 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 

6. Степень фактического износа  50 %
7. Год последнего капитального ремонта нет
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвала: нет.
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир : 18 квартир
15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего имущества-
16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений непригодными для проживания):нет
18. Строительный объем: 4741,0 куб. м

19. Площадь:   
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами
и лестничными клетками  - 1055,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  -1055,5 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –0 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав   общего   имущества в многоквартирном доме) – нет

20. Количество лестниц -3 шт.
21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки) -
22. Уборочная площадь общих коридоров: 92,5 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы -

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества многоквартирного дома-
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)-

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	Кирпичный,ленточный
	удовлетворительное

	2. Наружные стены и внутренние капитальные стены
	кирпичные


	удовлетворительное

	3. Перегородки
	гипсолитовые
	удовлетворительное

	4. Перекрытия

Чердачное

междуэтажное
	деревянные,отепленные
	удовлетворительное

	5. Кровля
	шиферная
	удовлетворительное

	6. Полы
	дощатые, ДВП,линолеум
	удовлетворительное

	7. Проемы
	ПВХ, деревянные
	удовлетворительное

	Проемы оконные
	
	

	Проемы дверные
	филенчатые, ДСП
	удовлетворительное

	8. Отделочные работы
	штукатурка,оклеено,окрашено
	удовлетворительное

	Внутренняя отделка
	
	

	
	
	удовлетворительное

	9. Прочие работы
	лестницы, площадки


	удовлетворительное

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	центральный
	удовлетворительное

	водопровод
	
	

	канализация
	центральная
	удовлетворительное

	электроосвещение
	скрытая проводка
	удовлетворительное

	горячее водоснабжение 
	центральное
	удовлетворительное

	газоснабжение
	сетевое центральное
	удовлетворительное

	вентиляция
	естественная вытяжная
	удовлетворительное

	отопление
	центральное
	удовлетворительное


Первый заместитель 

Главы Администрации Некрасовского МО __________________________О.А. Манафова

                               УТВЕРЖДАЮ


Первый заместитель  Главы Администрации

Некрасовского МО 

______________________О.А. Манафова


                                                                    152260, Ярославская область,   

                                                                                    Некрасовский район, р.п. Некрасовское

                                                                                   ул. Набережная д.36   


                                                                        тел./факс:(48531)4-24-60


e-mail: n.shirokova78@mail.ru

«___»______________ 2026г.


Лот:2 МКД-Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Бурмакино, ул. Спортивная, д.4
А к т
о состоянии общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Адрес многоквартирного дома: Ярославская область, Некрасовский район,

 р.п. Бурмакино, ул. Спортивная, д.4
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 76:09:040101:427
3. Серия, тип постройки: Многоквартирный жилой дом
4. Год постройки: 1983 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 

6. Степень фактического износа  50 %
7. Год последнего капитального ремонта нет
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: да
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир : 75 квартир
15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего имущества-
16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений непригодными для проживания):нет
18. Строительный объем: 15295 куб. м

19. Площадь:   
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами
и лестничными клетками  - 3455,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  -3455,8 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –0 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав   общего   имущества в многоквартирном доме) – нет

20. Количество лестниц -5 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки) -нет

22. Уборочная площадь общих коридоров: -1262,3 кв.м

 23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -нет
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества многоквартирного дома-
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)-
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	ж/б бетонный
	удовлетворительное

	2. Наружные стены и внутренние капитальные стены
	панельные
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	ж/б бетонные
	удовлетворительное

	4. Перекрытия

Чердачное

междуэтажное
	ж/б плиты
	удовлетворительное

	5. Кровля
	рулонная
	удовлетворительное

	6. Полы
	паркет, линолеум, ДВП, плитка, 
	удовлетворительное

	7. Проемы
	ПВХ, деревянные
	удовлетворительное

	Проемы оконные
	
	

	Проемы дверные
	филенчатые, ДСП
	удовлетворительное

	8. Отделочные работы
	плитка, оклеено, покрашено
	удовлетворительное

	Внутренняя отделка
	
	

	
	
	удовлетворительное

	9. Прочие работы
	лестницы, площадки


	удовлетворительное

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	центральный
	удовлетворительное

	водопровод
	
	

	канализация
	центральная
	удовлетворительное

	электроосвещение
	скрытая проводка
	удовлетворительное

	горячее водоснабжение 
	центральное
	удовлетворительное

	газоснабжение
	сетевое центральное
	удовлетворительное

	вентиляция
	естественная вытяжная
	удовлетворительное

	отопление
	центральное
	удовлетворительное


Первый заместитель 

Главы Администрации Некрасовского МО __________________________О.А. Манафова

                                УТВЕРЖДАЮ


Первый заместитель  Главы Администрации

Некрасовского МО 

______________________О.А. Манафова


                                                                    152260, Ярославская область,   

                                                                                    Некрасовский район, р.п. Некрасовское

                                                                                   ул. Набережная д.36   


                                                                        тел./факс:(48531)4-24-60


e-mail: n.shirokova78@mail.ru

«___»______________ 2026г.                                                                                                                                                
Лот:3 МКД-Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Бурмакино, ул. Спортивная, д.6 

А к т
о состоянии общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Адрес многоквартирного дома: Ярославская область, Некрасовский район,

 р.п. Бурмакино, ул, ул. Спортивная, д.6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 76:09:000000:2757
3. Серия, тип постройки: Многоквартирный жилой дом
4. Год постройки: 1960 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета 

6. Степень фактического износа  50 %
7. Год последнего капитального ремонта нет
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвала: нет.
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир : 14 квартир
15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего имущества-
16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений непригодными для проживания):нет
18. Строительный объем: 4000,0 куб. м

19. Площадь:   
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами
и лестничными клетками  - 843,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  -825,9 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –0 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав   общего   имущества в многоквартирном доме) – нет

20. Количество лестниц -1 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки) 79 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества многоквартирного дома-
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)-
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	ж/бетонные блоки
	удовлетворительное

	2. Наружные стены и внутренние капитальные стены
	кирпичные, окрашено
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	кирпичные
	удовлетворительное

	4. Перекрытия

Чердачное

междуэтажное
	 сборные ж/бетонные
	удовлетворительное

	5. Кровля
	мягкая  кровля
	удовлетворительное

	6. Полы
	линолеум
	удовлетворительное

	7. Проемы
	ПВХ, деревянные
	удовлетворительное

	Проемы оконные
	
	

	Проемы дверные
	филенчатые, ДСП
	удовлетворительное

	8. Отделочные работы
	оклеено,окрашено
	удовлетворительное

	Внутренняя отделка
	
	

	
	
	удовлетворительное

	9. Прочие работы
	лестницы, площадки


	удовлетворительное

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	центральный
	удовлетворительное

	водопровод
	
	

	канализация
	центральная
	удовлетворительное

	электроосвещение
	скрытая проводка
	удовлетворительное

	горячее водоснабжение 
	центральное
	удовлетворительное

	газоснабжение
	сетевое центральное
	удовлетворительное

	вентиляция
	естественная вытяжная
	удовлетворительное

	отопление
	центральное
	удовлетворительное


Первый заместитель 

Главы Администрации Некрасовского МО ___________________________О.А. Манафова

                                УТВЕРЖДАЮ


Первый заместитель  Главы Администрации

Некрасовского МО 

______________________О.А. Манафова


                                                                  152260, Ярославская область,   

                                                                                    Некрасовский район, р.п. Некрасовское

                                                                                   ул. Набережная д.36   


                                                                        тел./факс:(48531)4-24-60


e-mail: n.shirokova78@mail.ru

                   «___»_________2026г.

Лот:4 МКД-Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Бурмакино, ул. Ярославская, д.1

А к т
о состоянии общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Адрес многоквартирного дома: Ярославская область, Некрасовский район,

 р.п. Бурмакино, ул. Ярославская , д.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 76:09:040101:1076
3. Серия, тип постройки: Многоквартирный жилой дом
4. Год постройки: 1957 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 

6. Степень фактического износа  50 %
7. Год последнего капитального ремонта нет
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир : 12 квартир
15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего имущества-
16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений непригодными для проживания):нет
18. Строительный объем: 2860 куб. м

19. Площадь:   
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами
и лестничными клетками  - 624,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  -624,6 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –0 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав   общего   имущества в многоквартирном доме) – нет

20. Количество лестниц -2 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки) -нет

22. Уборочная площадь общих коридоров: -
 23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -нет
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества многоквартирного дома-
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)-
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	бутобетон, ленточный 
	удовлетворительное

	2. Наружные стены и внутренние капитальные стены
	кирпичные, оштукатурены


	удовлетворительное

	3. Перегородки
	
	

	4. Перекрытия

Чердачное

междуэтажное
	деревянные отепленные  
	удовлетворительное

	5. Кровля
	шиферная
	удовлетворительное

	6. Полы
	дощатые,  ДВП
	удовлетворительное

	7. Проемы
	ПВХ, деревянные
	удовлетворительное

	Проемы оконные
	
	

	Проемы дверные
	филенчатые, ДСП
	удовлетворительное

	8. Отделочные работы
	штукатурка, оклеено, покрашено
	удовлетворительное

	Внутренняя отделка
	
	

	
	
	удовлетворительное

	9. Прочие работы
	лестницы, площадки


	удовлетворительное

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	центральный
	удовлетворительное

	водопровод
	
	

	канализация
	центральная
	удовлетворительное

	электроосвещение
	скрытая проводка
	удовлетворительное

	горячее водоснабжение 
	центральное
	удовлетворительное

	газоснабжение
	сетевое центральное
	удовлетворительное

	вентиляция
	естественная вытяжная
	удовлетворительное

	отопление
	центральное
	удовлетворительное


Первый заместитель 

Главы Администрации Некрасовского МО___________________________О.А. Манафова

                                УТВЕРЖДАЮ


Первый заместитель  Главы Администрации

Некрасовского МО 

______________________О.А. Манафова

                                                                    152260, Ярославская область,   

                                                                                    Некрасовский район, р.п. Некрасовское

                                                                                   ул. Набережная д.36   


                                                                        тел./факс:(48531)4-24-60


e-mail: n.shirokova78@mail.ru

«___»___________2026г.                    


Лот:5  МКД-Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Бурмакино, ул. Ярославская, д.4
А к т
о состоянии общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Адрес многоквартирного дома: Ярославская область, Некрасовский район,

 р.п. Бурмакино, ул. Ярославкая, д.4
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 76:09:040101:543
3. Серия, тип постройки: Многоквартирный жилой дом
4. Год постройки: 1986 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета 

6. Степень фактического износа  50 %
7. Год последнего капитального ремонта нет
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: да
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир :69 квартир
15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего имущества-
16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений непригодными для проживания):нет
18. Строительный объем: 13152 куб. м

19. Площадь:   
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами
и лестничными клетками  - 2474,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  -2402,8 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –71,6 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав   общего   имущества в многоквартирном доме) – нет

20. Количество лестниц -5 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки) -76,5 кв.м
22. Уборочная площадь общих коридоров: -406,5 кв.м
 23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -нет
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества многоквартирного дома-
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)-
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	Из сборных железобетонных и бетонных блоков
	удовлетворительное

	2. Наружные стены и внутренние капитальные стены
	кирпичные
	удовлетворительное

	3. Перегородки
	гипсолитовые
	удовлетворительное

	4. Перекрытия

Чердачное

междуэтажное
	железобетонные плиты
	удовлетворительное

	5. Кровля
	рулонная совмещенная
	удовлетворительное

	6. Полы
	дощатые, линолеум, паркетные
	удовлетворительное

	7. Проемы
	ПВХ, деревянные
	удовлетворительное

	Проемы оконные
	
	

	Проемы дверные
	металлическая
	удовлетворительное

	8. Отделочные работы
	штукатурка, оклеено, покрашено
	удовлетворительное

	Внутренняя отделка
	
	

	
	
	удовлетворительное

	9. Прочие работы
	лестницы, площадки


	удовлетворительное

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	центральный
	удовлетворительное

	водопровод
	
	

	канализация
	центральная
	удовлетворительное

	электроосвещение
	скрытая проводка
	удовлетворительное

	горячее водоснабжение 
	центральное
	удовлетворительное

	газоснабжение
	сетевое центральное
	удовлетворительное

	вентиляция
	естественная вытяжная
	удовлетворительное

	отопление
	центральное
	удовлетворительное


Первый заместитель 

Главы Администрации Некрасовского МО __________________________О.А. Манафова

                                УТВЕРЖДАЮ


Первый заместитель  Главы Администрации

Некрасовского МО 

______________________О.А. Манафова


                                                                  152260, Ярославская область,   

                                                                                    Некрасовский район, р.п. Некрасовское

                                                                                   ул. Набережная д.36   


                                                                        тел./факс:(48531)4-24-60


e-mail: n.shirokova78@mail.ru

                   «___»_________2026г.

Лот:6  МКД-Ярославская область, Некрасовский район, р.п. Бурмакино, ул. Прапорщика Цапкова, д.1

А к т
 о состоянии общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

1. Адрес многоквартирного дома: Ярославская область, Некрасовский район,

 р.п. Бурмакино, ул. Прапорщика Цапкова, д.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 76:09:040101:1006
3. Серия, тип постройки: Многоквартирный жилой дом
4. Год постройки: 1941 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета 

6. Степень фактического износа  50 %
7. Год последнего капитального ремонта нет
8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей:4
10. Наличие подвала: нет.
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир : 35 квартир
15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего имущества-
16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений непригодными для проживания):нет
18. Строительный объем: 11260 куб. м

19. Площадь:   
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами
и лестничными клетками  - 2385,7 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  -2363,6 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –22,1 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав   общего   имущества в многоквартирном доме) – нет

20. Количество лестниц -3 шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки) -нет

22. Уборочная площадь общих коридоров: -нет

 23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): -нет
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества многоквартирного дома-
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)-

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1. Фундамент
	бутобетонный
	удовлетворительное

	2. Наружные стены и внутренние капитальные стены
	кирпичные, оштукатурено

	удовлетворительное

	3. Перегородки
	
	

	4. Перекрытия

Чердачное

междуэтажное
	деревянные отепленные  
	удовлетворительное

	5. Кровля
	металлический профиль
	удовлетворительное

	6. Полы
	дощатые, окрашены
	удовлетворительное

	7. Проемы
	ПВХ, деревянные
	удовлетворительное

	Проемы оконные
	
	

	Проемы дверные
	филенчатые
	удовлетворительное

	8. Отделочные работы
	штукатурка, оклеено
	удовлетворительное

	Внутренняя отделка
	
	

	
	
	удовлетворительное

	9. Прочие работы
	лестницы, площадки


	удовлетворительное

	10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	центральный
	удовлетворительное

	водопровод
	
	

	канализация
	центральная
	удовлетворительное

	электроосвещение
	скрытая проводка
	удовлетворительное

	горячее водоснабжение 
	центральное
	удовлетворительное

	газоснабжение
	сетевое центральное
	удовлетворительное

	вентиляция
	естественная вытяжная
	удовлетворительное

	отопление
	центральное
	удовлетворительное


Первый заместитель 

Главы Администрации Некрасовского МО ___________________________О.А. Манафова

Приложение № 2 


к конкурсной документации

                                                                                              УТВЕРЖДАЮ


Первый заместитель  Главы Администрации

Некрасовского МО 

______________________О.А. Манафова


                                                                      152260, Ярославская область,   

                                                                                    Некрасовский район, р.п. Некрасовское

                                                                                   ул. Набережная д.36
                                                                    тел./факс:(48531)4-24-60


e-mail: n.shirokova78@mail.ru

                                                                                                                     «___»________ 2026г.                                                                                                
                        
ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, распложенном по адресу: Ярославская область, р.п. Бурмакино, ул. Спортивная, д. 2 лот 1
	Наименование работ и услуг 
	 Периодичность   выполнения   работ и  оказания услуг  
	 Годовая    плата    (рублей) 
	 Стоимость на   1 кв. метр общей площади  (рублей в     месяц)

	1
	2
	3
	4

	1.      Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	 
	46 864,20
	3,70

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
	 
	 
	 

	1.1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
	1 раз в год
	 
	 

	1.1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций 
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.3.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	2 раза в год
	 
	 

	1.3.2. Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
	2 раза в год
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.4.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	2 раза в год
	 
	 

	1.4.2. Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
	2 раза в год
	 
	 

	1.4.3. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции
	2 раза в год
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.2. Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.3. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.4. Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.5. Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
	2 раза в год
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.7.1. Выявление нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.2. Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.3. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах и козырьках;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.4. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.5. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	2 раза в год
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
	 
	 
	 

	1.8.1. Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
	2 раза в год
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	2 раза в год
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	2 раза в год
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
	2 раза в год
	 
	 

	1.11.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	2 раза в год
	 
	 

	1.11.2. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	2 раза в год
	 
	 

	2.    Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	 
	157 185,06
	12,41

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции  многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	2.1.1. Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	2 раза в год
	 
	 

	2.1.2. Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	 
	 

	2.1.3. Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
	2 раза в год
	 
	 

	2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах:
	 
	 
	 

	2.2.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры,  расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в каналах);
	постоянно
	 
	 

	2.2.2. Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	 
	 

	2.2.3. Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	постоянно
	 
	 

	2.2.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	ежедневно
	 
	 

	2.2.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дренажных систем и дворовой канализации;
	ежедневно
	 
	 

	2.3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренних газовых устройств в многоквартирных домах:
	
	
	

	2.3.1. Обеспечение надлежащего технического состояния и безопасность эксплуатируемых внутренних устройств газоснабжения путем заключения договоров со специализированной организацией
	1 раз в год
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
	 
	 
	 

	2.4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	2 раза в год
	 
	 

	2.4.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
	1 раз в квартал
	 
	 

	2.4.3. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	1 раз в неделю
	 
	 

	3.    Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
	 
	150 852,12
	11,91

	3.1.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно

/ежемесячно
	 
	 

	3.1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
	ежемесячно
	 
	 

	3.1.3. Мытье окон;
	2 раза в год
	 
	 

	3.1.4. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);
	1 раз в день
	 
	 

	3.1.5. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
	2 раза в год
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года.
	 
	 
	 

	3.2.1. Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2.2. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.3. Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.4. Очистка придомовой территории от наледи и льда;
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.5. Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.6. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	1 раз в день
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
	 
	 
	 

	3.3.1. Подметание и уборка придомовой территории;
	1 раз в день
	 
	 

	3.3.2. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
	1 раз в день
	 
	 

	3.3.4. Прочистка ливневой канализации;
	по мере необходимости
	 
	 

	3.3.5. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
	1 раз в день
	 
	 

	3.4.Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:
	 
	 
	 

	3.4.1. Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров;
	1 раз в день
	 
	 

	3.4.4. Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.
	2 раза в год
	 
	 

	3.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры лестничных маршей и площадок, выходов 
	1 раз в день
	 
	 

	3.6.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
	постоянно
	 
	 

	4.Управление жилищным фондом


Плата за управление многоквартирным домом



	ежемесячно
	62 696,70
	4,95

	ИТОГО: без учета стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общедомового имущества)*
	 
	417 598,08
	32,97


* Расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме определяются победителем или единственным участником конкурса в соответствии с частями 9.2 и 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Первый заместитель 

Главы Администрации Некрасовского МО ___________________________О.А. Манафова

                                                                                              УТВЕРЖДАЮ


Первый заместитель  Главы Администрации

Некрасовского МО 

______________________О.А. Манафова


                                                                     152260, Ярославская область,   

                                                                                    Некрасовский район, р.п. Некрасовское

                                                                                   ул. Набережная д.36   


                                                                  тел./факс:(48531)4-24-60


e-mail: n.shirokova78@mail.ru

                                                                                                            «___»_____________ 2026г.                                              
ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, распложенном по адресу: Ярославская область, р.п. Бурмакино, ул. Спортивная, д. 4 лот 2

	Наименование работ и услуг 
	 Периодичность   выполнения   работ и  оказания услуг  
	 Годовая    плата    (рублей) 
	 Стоимость на   1 кв. метр общей площади  (рублей в     месяц)

	1
	2
	3
	4

	1.      Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	 
	153 437,52
	3,70

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
	 
	 
	 

	1.1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
	1 раз в год
	 
	 

	1.1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций 
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.3.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	2 раза в год
	 
	 

	1.3.2. Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
	2 раза в год
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.4.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	2 раза в год
	 
	 

	1.4.2. Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
	2 раза в год
	 
	 

	1.4.3. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции
	2 раза в год
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.2. Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.3. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.4. Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.5. Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
	2 раза в год
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.7.1. Выявление нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.2. Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.3. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах и козырьках;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.4. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.5. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	2 раза в год
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
	 
	 
	 

	1.8.1. Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
	2 раза в год
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	2 раза в год
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	2 раза в год
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
	2 раза в год
	 
	 

	1.11.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	2 раза в год
	 
	 

	1.11.2. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	2 раза в год
	 
	 

	2.    Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	 
	514 637,74 
	12,41

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции  многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	2.1.1. Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	2 раза в год
	 
	 

	2.1.2. Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	 
	 

	2.1.3. Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
	2 раза в год
	 
	 

	2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах:
	 
	 
	 

	2.2.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры,  расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в каналах);
	постоянно
	 
	 

	2.2.2. Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	 
	 

	2.2.3. Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	постоянно
	 
	 

	2.2.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	ежедневно
	 
	 

	2.2.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дренажных систем и дворовой канализации;
	ежедневно
	 
	 

	2.3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренних газовых устройств в многоквартирных домах:
	
	
	

	2.3.1. Обеспечение надлежащего технического состояния и безопасность эксплуатируемых внутренних устройств газоснабжения путем заключения договоров со специализированной организацией
	1 раз в год
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
	 
	 
	 

	2.4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	2 раза в год
	 
	 

	2.4.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
	1 раз в квартал
	 
	 

	2.4.3. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	1 раз в неделю
	 
	 

	3.    Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
	 
	493 902,98
	11,91

	3.1.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно

/ежемесячно
	 
	 

	3.1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
	ежемесячно
	 
	 

	3.1.3. Мытье окон;
	2 раза в год
	 
	 

	3.1.4. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);
	1 раз в день
	 
	 

	3.1.5. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
	2 раза в год
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года.
	 
	 
	 

	3.2.1. Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2.2. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.3. Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.4. Очистка придомовой территории от наледи и льда;
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.5. Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.6. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	1 раз в день
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
	 
	 
	 

	3.3.1. Подметание и уборка придомовой территории;
	1 раз в день
	 
	 

	3.3.2. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
	1 раз в день
	 
	 

	3.3.4. Прочистка ливневой канализации;
	по мере необходимости
	 
	 

	3.3.5. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
	1 раз в день
	 
	 

	3.4.Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:
	 
	 
	 

	3.4.1. Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров;
	1 раз в день
	 
	 

	3.4.4. Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.
	2 раза в год
	 
	 

	3.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры лестничных маршей и площадок, выходов 
	1 раз в день
	 
	 

	3.6.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
	постоянно
	 
	 


	4.Управление жилищным фондом


Плата за управление многоквартирным домом



	ежемесячно
	205 274,52
	4,95

	ИТОГО: без учета стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общедомового имущества)*
	 
	1367252,76
	32,97


* Расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме определяются победителем или единственным участником конкурса в соответствии с частями 9.2 и 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Первый заместитель 

Главы Администрации Некрасовского МО ______________________________О.А. Манафова

    УТВЕРЖДАЮ


Первый заместитель  Главы Администрации

Некрасовского МО 

   ______________________О.А. Манафова


                                                                      152260, Ярославская область,   

                                                                                    Некрасовский район, р.п. Некрасовское

                                                                                   ул. Набережная д.36   


                                                              тел./факс:(48531)4-24-60


e-mail: n.shirokova78@mail.ru

                                                                                                               «___»___________ 2026г.                         

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, распложенном по адресу: Ярославская область, р.п. Бурмакино, ул. Спортивная, д. 6 лот 3

	Наименование работ и услуг 
	 Периодичность   выполнения   работ и  оказания услуг  
	 Годовая    плата    (рублей) 
	 Стоимость на   1 кв. метр общей площади  (рублей в     месяц)

	1
	2
	3
	4

	1.      Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	 
	37 455,84
	3,70

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
	 
	 
	 

	1.1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
	1 раз в год
	 
	 

	1.1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций 
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.3.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	2 раза в год
	 
	 

	1.3.2. Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
	2 раза в год
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.4.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	2 раза в год
	 
	 

	1.4.2. Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
	2 раза в год
	 
	 

	1.4.3. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции
	2 раза в год
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.2. Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.3. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.4. Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.5. Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
	2 раза в год
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.7.1. Выявление нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.2. Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.3. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах и козырьках;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.4. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.5. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	2 раза в год
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
	 
	 
	 

	1.8.1. Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
	2 раза в год
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	2 раза в год
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	2 раза в год
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
	2 раза в год
	 
	 

	1.11.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	2 раза в год
	 
	 

	1.11.2. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	2 раза в год
	 
	 

	2.    Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	 
	125 628,91 
	12,41

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции  многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	2.1.1. Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	2 раза в год
	 
	 

	2.1.2. Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	 
	 

	2.1.3. Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
	2 раза в год
	 
	 

	2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах:
	 
	 
	 

	2.2.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры,  расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в каналах);
	постоянно
	 
	 

	2.2.2. Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	 
	 

	2.2.3. Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	постоянно
	 
	 

	2.2.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	ежедневно
	 
	 

	2.2.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дренажных систем и дворовой канализации;
	ежедневно
	 
	 

	2.3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренних газовых устройств в многоквартирных домах:
	
	
	

	2.3.1. Обеспечение надлежащего технического состояния и безопасность эксплуатируемых внутренних устройств газоснабжения путем заключения договоров со специализированной организацией
	1 раз в год
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
	 
	 
	 

	2.4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	2 раза в год
	 
	 

	2.4.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
	1 раз в квартал
	 
	 

	2.4.3. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	1 раз в неделю
	 
	 

	3.    Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
	 
	120 567,29
	11,91

	3.1.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно

/ежемесячно
	 
	 

	3.1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
	ежемесячно
	 
	 

	3.1.3. Мытье окон;
	2 раза в год
	 
	 

	3.1.4. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);
	1 раз в день
	 
	 

	3.1.5. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
	2 раза в год
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года.
	 
	 
	 

	3.2.1. Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2.2. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.3. Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.4. Очистка придомовой территории от наледи и льда;
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.5. Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.6. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	1 раз в день
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
	 
	 
	 

	3.3.1. Подметание и уборка придомовой территории;
	1 раз в день
	 
	 

	3.3.2. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
	1 раз в день
	 
	 

	3.3.4. Прочистка ливневой канализации;
	по мере необходимости
	 
	 

	3.3.5. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
	1 раз в день
	 
	 

	3.4.Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:
	 
	 
	 

	3.4.1. Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров;
	1 раз в день
	 
	 

	3.4.4. Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.
	2 раза в год
	 
	 

	3.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры лестничных маршей и площадок, выходов 
	1 раз в день
	 
	 

	3.6.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
	постоянно
	 
	 

	4.Управление жилищным фондом


Плата за управление многоквартирным домом



	ежемесячно
	50 109,84
	4,95

	ИТОГО: без учета стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общедомового имущества)*
	 
	333 761,88
	32,97


* Расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме определяются победителем или единственным участником конкурса в соответствии с частями 9.2 и 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Первый заместитель 

Главы Администрации Некрасовского МО ______________________________О.А. Манафова

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ


Первый заместитель  Главы Администрации

Некрасовского МО 

______________________О.А. Манафова


                                                                       152260, Ярославская область,   

                                                                                    Некрасовский район, р.п. Некрасовское

                                                                                   ул. Набережная д.36   


                                                                    тел./факс:(48531)4-24-60


e-mail: n.shirokova78@mail.ru

                                                                            «___»___________ 2026г.


ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, распложенном по адресу: Ярославская область, р.п. Бурмакино, ул. Ярославская, д. 1 лот 4
	Наименование работ и услуг 
	 Периодичность   выполнения   работ и  оказания услуг  
	 Годовая    плата    (рублей) 
	 Стоимость на   1 кв. метр общей площади  (рублей в     месяц)

	1
	2
	3
	4

	1.      Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	 
	27 732,24
	3,70

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
	 
	 
	 

	1.1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
	1 раз в год
	 
	 

	1.1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций 
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.3.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	2 раза в год
	 
	 

	1.3.2. Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
	2 раза в год
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.4.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	2 раза в год
	 
	 

	1.4.2. Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
	2 раза в год
	 
	 

	1.4.3. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции
	2 раза в год
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.2. Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.3. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.4. Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.5. Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
	2 раза в год
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.7.1. Выявление нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.2. Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.3. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах и козырьках;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.4. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.5. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	2 раза в год
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
	 
	 
	 

	1.8.1. Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
	2 раза в год
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	2 раза в год
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	2 раза в год
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
	2 раза в год
	 
	 

	1.11.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	2 раза в год
	 
	 

	1.11.2. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	2 раза в год
	 
	 

	2.    Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	 
	93 015,41  
	12,41

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции  многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	2.1.1. Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	2 раза в год
	 
	 

	2.1.2. Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	 
	 

	2.1.3. Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
	2 раза в год
	 
	 

	2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах:
	 
	 
	 

	2.2.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры,  расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в каналах);
	постоянно
	 
	 

	2.2.2. Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	 
	 

	2.2.3. Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	постоянно
	 
	 

	2.2.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	ежедневно
	 
	 

	2.2.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дренажных систем и дворовой канализации;
	ежедневно
	 
	 

	2.3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренних газовых устройств в многоквартирных домах:
	
	
	

	2.3.1. Обеспечение надлежащего технического состояния и безопасность эксплуатируемых внутренних устройств газоснабжения путем заключения договоров со специализированной организацией
	1 раз в год
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
	 
	 
	 

	2.4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	2 раза в год
	 
	 

	2.4.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
	1 раз в квартал
	 
	 

	2.4.3. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	1 раз в неделю
	 
	 

	3.    Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
	 
	89  267,83
	11,91

	3.1.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно

/ежемесячно
	 
	 

	3.1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
	ежемесячно
	 
	 

	3.1.3. Мытье окон;
	2 раза в год
	 
	 

	3.1.4. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);
	1 раз в день
	 
	 

	3.1.5. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
	2 раза в год
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года.
	 
	 
	 

	3.2.1. Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2.2. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.3. Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.4. Очистка придомовой территории от наледи и льда;
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.5. Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.6. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	1 раз в день
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
	 
	 
	 

	3.3.1. Подметание и уборка придомовой территории;
	1 раз в день
	 
	 

	3.3.2. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
	1 раз в день
	 
	 

	3.3.4. Прочистка ливневой канализации;
	по мере необходимости
	 
	 

	3.3.5. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
	1 раз в день
	 
	 

	3.4.Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:
	 
	 
	 

	3.4.1. Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров;
	1 раз в день
	 
	 

	3.4.4. Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.
	2 раза в год
	 
	 

	3.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры лестничных маршей и площадок, выходов 
	1 раз в день
	 
	 

	3.6.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
	постоянно
	 
	 

	4.Управление жилищным фондом


Плата за управление многоквартирным домом



	ежемесячно
	37 101,24
	4,95

	ИТОГО: без учета стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общедомового имущества)*
	 
	247 116,72
	32,97


* Расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме определяются победителем или единственным участником конкурса в соответствии с частями 9.2 и 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Первый заместитель 

Главы Администрации Некрасовского МО ______________________________О.А. Манафова

                                                                                              УТВЕРЖДАЮ


Первый заместитель  Главы Администрации

Некрасовского МО 

______________________О.А. Манафова


                                                                       152260, Ярославская область,   

                                                                                    Некрасовский район, р.п. Некрасовское

                                                                                   ул. Набережная д.36   


                                                                   тел./факс:(48531)4-24-60


e-mail: n.shirokova78@mail.ru

                                                                                                            «____» ___________ 2026г.


ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, распложенном по адресу: Ярославская область, р.п. Бурмакино, ул. Ярославская, д.4 лот 5

	Наименование работ и услуг 
	 Периодичность   выполнения   работ и  оказания услуг  
	 Годовая    плата    (рублей) 
	 Стоимость на   1 кв. метр общей площади  (рублей в     месяц)

	1
	2
	3
	4

	1.      Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	 
	106  684,32
	3,70

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
	 
	 
	 

	1.1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
	1 раз в год
	 
	 

	1.1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций 
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.3.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	2 раза в год
	 
	 

	1.3.2. Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
	2 раза в год
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.4.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	2 раза в год
	 
	 

	1.4.2. Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
	2 раза в год
	 
	 

	1.4.3. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции
	2 раза в год
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.2. Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.3. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.4. Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.5. Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
	2 раза в год
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.7.1. Выявление нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.2. Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.3. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах и козырьках;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.4. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.5. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	2 раза в год
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
	 
	 
	 

	1.8.1. Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
	2 раза в год
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	2 раза в год
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	2 раза в год
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
	2 раза в год
	 
	 

	1.11.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	2 раза в год
	 
	 

	1.11.2. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	2 раза в год
	 
	 

	2.    Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	 
	357 824,98
	12,41

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции  многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	2.1.1. Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	2 раза в год
	 
	 

	2.1.2. Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	 
	 

	2.1.3. Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
	2 раза в год
	 
	 

	2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах:
	 
	 
	 

	2.2.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры,  расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в каналах);
	постоянно
	 
	 

	2.2.2. Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	 
	 

	2.2.3. Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	постоянно
	 
	 

	2.2.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	ежедневно
	 
	 

	2.2.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дренажных систем и дворовой канализации;
	ежедневно
	 
	 

	2.3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренних газовых устройств в многоквартирных домах:
	
	
	

	2.3.1. Обеспечение надлежащего технического состояния и безопасность эксплуатируемых внутренних устройств газоснабжения путем заключения договоров со специализированной организацией
	1 раз в год
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
	 
	 
	 

	2.4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	2 раза в год
	 
	 

	2.4.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
	1 раз в квартал
	 
	 

	2.4.3. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

	1 раз в неделю
	 
	 

	3.    Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
	 
	343 408,22
	11,91

	3.1.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно

/ежемесячно
	 
	 

	3.1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
	ежемесячно
	 
	 

	3.1.3. Мытье окон;
	2 раза в год
	 
	 

	3.1.4. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);
	1 раз в день
	 
	 

	3.1.5. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
	2 раза в год
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года.
	 
	 
	 

	3.2.1. Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2.2. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.3. Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.4. Очистка придомовой территории от наледи и льда;
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.5. Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.6. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	1 раз в день
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
	 
	 
	 

	3.3.1. Подметание и уборка придомовой территории;
	1 раз в день
	 
	 

	3.3.2. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
	1 раз в день
	 
	 

	3.3.4. Прочистка ливневой канализации;
	по мере необходимости
	 
	 

	3.3.5. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
	1 раз в день
	 
	 

	3.4.Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:
	 
	 
	 

	3.4.1. Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров;
	1 раз в день
	 
	 

	3.4.4. Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.
	2 раза в год
	 
	 

	3.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры лестничных маршей и площадок, выходов 
	1 раз в день
	 
	 

	3.6.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
	постоянно
	 
	 

	4.Управление жилищным фондом


Плата за управление многоквартирным домом



	ежемесячно
	142 726,32
	4,95

	ИТОГО: без учета стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общедомового имущества)*
	 
	950 643,84
	32,97


* Расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме определяются победителем или единственным участником конкурса в соответствии с частями 9.2 и 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Первый заместитель 

Главы Администрации Некрасовского МО ______________________________О.А. Манафова

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ


Первый заместитель  Главы Администрации

Некрасовского МО 

______________________О.А. Манафова


                                                                       152260, Ярославская область,   

                                                                                    Некрасовский район, р.п. Некрасовское

                                                                                   ул. Набережная д.36   


                                                                   тел./факс:(48531)4-24-60


e-mail: n.shirokova78@mail.ru

                                                                                                                                          «___»_____ 2026г.


ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, распложенном по адресу: Ярославская область, р.п. Бурмакино, ул. Прапорщика Цапкова, д. 1 лот 6

	Наименование работ и услуг 
	 Периодичность   выполнения   работ и  оказания услуг  
	 Годовая    плата    (рублей) 
	 Стоимость на   1 кв. метр общей площади  (рублей в     месяц)

	1
	2
	3
	4

	1.      Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	 
	104 943,84
	3,70

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
	 
	 
	 

	1.1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
	1 раз в год
	 
	 

	1.1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций 
	1 раз в год
	 
	 

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.3.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
	2 раза в год
	 
	 

	1.3.2. Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
	2 раза в год
	 
	 

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.4.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
	2 раза в год
	 
	 

	1.4.2. Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
	2 раза в год
	 
	 

	1.4.3. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции
	2 раза в год
	 
	 

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.5.1. Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.2. Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.3. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.4. Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
	2 раза в год
	 
	 

	1.5.5. Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
	2 раза в год
	 
	 

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.6.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	1.7.1. Выявление нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.2. Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.3. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах и козырьках;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.4. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание;
	2 раза в год
	 
	 

	1.7.5. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	2 раза в год
	 
	 

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
	 
	 
	 

	1.8.1. Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
	2 раза в год
	 
	 

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	2 раза в год
	 
	 

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	2 раза в год
	 
	 

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
	2 раза в год
	 
	 

	1.11.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	2 раза в год
	 
	 

	1.11.2. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	2 раза в год
	 
	 

	2.    Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
	 
	351 987,31 
	12,41

	2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции  многоквартирных домов:
	 
	 
	 

	2.1.1. Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	2 раза в год
	 
	 

	2.1.2. Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	 
	 

	2.1.3. Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
	2 раза в год
	 
	 

	2.2. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах:
	 
	 
	 

	2.2.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры,  расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в каналах);
	постоянно
	 
	 

	2.2.2. Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем;
	постоянно
	 
	 

	2.2.3. Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
	постоянно
	 
	 

	2.2.4. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
	ежедневно
	 
	 

	2.2.5. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дренажных систем и дворовой канализации;
	ежедневно
	 
	 

	2.3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренних газовых устройств в многоквартирных домах:
	
	
	

	2.3.1. Обеспечение надлежащего технического состояния и безопасность эксплуатируемых внутренних устройств газоснабжения путем заключения договоров со специализированной организацией
	1 раз в год
	
	

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
	 
	 
	 

	2.4.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
	2 раза в год
	 
	 

	2.4.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
	1 раз в квартал
	 
	 

	2.4.3. Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
	1 раз в неделю
	 

	 

	3.    Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
	 
	337 805,69
	11,91

	3.1.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно

/ежемесячно
	 
	 

	3.1.2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
	ежемесячно
	 
	 

	3.1.3. Мытье окон;
	2 раза в год
	 
	 

	3.1.4. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);
	1 раз в день
	 
	 

	3.1.5. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
	2 раза в год
	 
	 

	3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года.
	 
	 
	 

	3.2.1. Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;
	по мере необходимости
	 
	 

	3.2.2. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.3. Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.4. Очистка придомовой территории от наледи и льда;
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.5. Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
	1 раз в день
	 
	 

	3.2.6. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
	1 раз в день
	 
	 

	3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
	 
	 
	 

	3.3.1. Подметание и уборка придомовой территории;
	1 раз в день
	 
	 

	3.3.2. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома;
	1 раз в день
	 
	 

	3.3.4. Прочистка ливневой канализации;
	по мере необходимости
	 
	 

	3.3.5. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
	1 раз в день
	 
	 

	3.4.Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:
	 
	 
	 

	3.4.1. Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров;
	1 раз в день
	 
	 

	3.4.4. Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.
	2 раза в год
	 
	 

	3.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры лестничных маршей и площадок, выходов 
	1 раз в день
	 
	 

	3.6.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
	постоянно
	 
	 

	4.Управление жилищным фондом


Плата за управление многоквартирным домом



	ежемесячно
	140 397,84


	4,95

	ИТОГО: без учета стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общедомового имущества)*
	 
	935 134,68
	32,97


* Расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме определяются победителем или единственным участником конкурса в соответствии с частями 9.2 и 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Первый заместитель 

Главы Администрации Некрасовского МО ______________________________О.А. Манафова

                 Приложение № 3

к конкурсной                    документации

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

                1. Заявление об участии в конкурсе
____________________________________________________________________________________,

 (организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
____________________________________________________________________________________,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________

                         (номер телефона)

заявляет    об    участии    в   конкурсе  по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                  (адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет: ____________________________________________________

                                       (реквизиты банковского счета)

         2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения  собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями     жилых помещений по договору социального найма и договору    найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

    Внесение  собственниками  помещений  в  многоквартирном доме и нанимателями  жилых  помещений  по  договору  социального  найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного  фонда  платы  за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет _____________________________________________________________________________

                             (реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

    1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц(для  юридического  лица),  выписка  из  Единого  государственного реестра   индивидуальных   предпринимателей  (для  индивидуального предпринимателя):

_____________________________________________________________________________________

     (наименование и реквизиты документов, количество листов)

    2)  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий   от   имени   юридического   лица   или  индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

_____________________________________________________________________________

     (наименование и реквизиты документов, количество листов)

    3)  документы,  подтверждающие  внесение  денежных  средств  в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

_____________________________________________________________________________

     (наименование и реквизиты документов, количество листов)

    4)  копии  документов, подтверждающих соответствие претендента требованию,   установленному   подпунктом   1   пункта  15  Правил проведения  органом  местного самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирным  домом,  в случае если федеральным законом установлены требования к лицам,    осуществляющим   выполнение   работ,   оказание   услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

_____________________________________________________________________________

     (наименование и реквизиты документов, количество листов)

_____________________________________________________________________________

    5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

_____________________________________________________________________________

     (наименование и реквизиты документов, количество листов)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 (должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Настоящим __________________________________________________________________________

                 (организационно-правовая форма, наименование(фирменное наименование) организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

дает  согласие  на включение в перечень организаций для управления многоквартирным   домом,   в  отношении   которого  собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая  организация,  в соответствии  с Правилами определения управляющей организации  для управления многоквартирным  домом,  в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном домене  выбран  способ  управления  таким  домом  или выбранный способ управления  не  реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 21 декабря 2018 г. N  1616  "Об  утверждении Правил определенияуправляющей организации  для  управления  многоквартирным домом, вотношении которого собственниками помещений в многоквартирном домене  выбран  способ  управления таким  домом  или  выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о  внесении  изменений  в  некоторые акты Правительства Российской Федерации".

_________________  ____________________________________

    (подпись)                    (ф.и.о.)

"____" _________________ 20_____

М.П.

Приложение № 4

к конкурсной документации
ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным, расположенном по адресу:

В заявке на участие в конкурсе должны быть отражены:

1.
Организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность.

2.
Место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя.

3.
Номер телефона.

4.
Реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

5.
Способ внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими помещение,  и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.

7.
Реквизиты банковского счета претендента для внесения платы  за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

8.
Ф.И.О. руководителя предприятия (полностью) и должность или ф.и.о. индивидуального предпринимателя.

К заявке прилагаются следующие документы:

1. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для  юридического  лица),  выписка  из  Единого  государственного реестра   индивидуальных   предпринимателей  (для  индивидуального предпринимателя);

2. документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий   от   имени   юридического   лица   или  индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе, (доверенность на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе);

3. платежное поручение (либо копия платежного поручения, заверенная в установленном порядке) подтверждающее внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

4. копии документов, подтверждающих соответствие претендента установленным требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

5. утвержденный бухгалтерский баланс за последний год;

6. согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, предусмотренное  пунктом 52 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

Заявка на участие в конкурсе должна быть заверена руководителем или лицом, его замещающим, прошита, пронумерована и скреплена печатью претендента (при наличии).

        Приложение № 5
к конкурсной документации

Расписка
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом
          Настоящая расписка выдана претенденту  ___________________________
 ____________________________________________________________________
                       (наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
 ____________________________________________________________________
в том,  что  в  соответствии  с  Правилами  проведения  органом  местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей  организации  для управления   многоквартирным    домом,    утвержденными    постановлением Правительства  Российской Федерации от  6 февраля  2006 г. N 75, Администрацией сельского поселения Некрасовское  принят от него (нее) запечатанный конверт  с  заявкой  для  участия  в открытом  конкурсе  по  отбору  управляющей  организации  для  управления многоквартирным домом (многоквартирными домами) _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________
                                                           (адрес многоквартирного дома)
Заявка зарегистрирована "____" ____________ 20__ г. в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе под  номером    ________________.
         Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе: 

_____________________________________________________________________________________

(должность)

______________________           _________________________________________
              (подпись)                                                             (ф.и.о.)
"____" ______________ 20___ г.
М.П.
        Приложение № 6


к конкурсной документации

договор (ПРОЕКТ) управления

многоквартирным домом
р.п. Некрасовское
 «____»_____________ 202__.

____________________________________________________________________________________,

наименование организации, индивидуального предпринимателя

далее именуемое (ый, ая) «Управляющая организация», в лице ____________________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и собственники помещений в многоквартирном доме и (или) лица, принявшие  помещения, в многоквартирном доме по адресу:, ______________________________________________________, далее именуемые «Собственники помещений», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным домом (далее именуемый «Договор») о нижеследующем.
1. Общие положения и предмет договора 

1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: _______________________________ , отраженных в протоколе конкурсной комиссии от «___» ________________ 202__г. № ____ (далее по тексту «конкурс»).

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме.

При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом Российской Федерации,  постановлением Правительства РФ от 13.08.06 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290   «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами", постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», иными нормативными правовыми актами.

1.3. Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД в пределах границ эксплуатационной ответственности указан в Приложении № 1 к договору. 

В состав общего имущества дома входят помещения в доме, не являющиеся частями квартир (комнат) и предназначенные для обслуживания более одного жилого помещения. Перечень определения состава общего имущества, границ эксплуатационной ответственности для Управляющей организации определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.

1.4. Управляющая организация по поручению и за счет собственников помещений обязуется оказывать услуги по управлению домом, соответствующую правилам осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, стандартам управления многоквартирным домом (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416) и выполнять работы по надлежащему содержанию общего имущества в доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений, (в случае отсутствия решения общего собрания собственников помещений МКД о заключении договоров от своего имени о предоставлении коммунальных услуг непосредственно с РСО, заключении договоров на вывоз ТКО с Региональным оператором по вывозу ТКО), осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность, предусмотренную действующим законодательством РФ, в соответствии с правомерными решениями собственников помещений в многоквартирном доме.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Управляющая организация обязана:
2.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством, а также с целями, указанными в разделе 1 настоящего Договора.
2.1.2. Оказывать услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в доме в соответствии с минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с указанием периодичности выполнения работ и оказания услуг, а также объемов работ и услуг, их стоимости за весь период действия настоящего договора содержится в Приложении № 1 к договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Изменения в данный перечень работ вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение Управляющей организацией указанных в Приложении  № 1 к договору обязательств становится невозможным либо нецелесообразным, Управляющая организация обязана выполнять те работы и услуги, выполнение которых возможно в сложившихся условиях, предъявляя собственникам счета на оплату фактически оказанных услуг и выполненных работ. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленный настоящим договором (организатором открытого конкурса) должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и фактически оказанных услуг.

В случае оказания услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.
2.1.3. Предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений, а также членам их семьи, арендаторам, иным законным пользователям помещениями в домах в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.06.2011 № 354, установленного качества, и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, исходя из степени благоустройства дома (в случае отсутствия решения общего собрания собственников помещений МКД о заключении договоров от своего имени о предоставлении коммунальных услуг непосредственно с РСО, заключении договоров на вывоз ТКО с Региональным оператором по вывозу ТКО). 
2.1.4. Принимать от собственников помещений плату за содержание помещения, коммунальные услуги, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирном доме.
2.1.5. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание дома, устранять аварии, а также выполнять заявки собственников помещений либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.

2.1.6. Рассматривать предложения, заявления и жалобы собственников помещений, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков, реагировать на устные обращения, в том числе и поступившие по телефонным звонкам.

2.1.7. Предоставлять по запросам граждан информацию, в том числе с использованием государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), о выполненных работах и оказанных (предоставленных) услугах, о ценах (тарифах) и размерах платы за такие работы и услуги, а также иную предусмотренную информацию в срок от одного до десяти рабочих дней в соответствии с ч. 2 ст. 165 Жилищного кодекса Российской Федерации; с              п. п. 34, 36 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства РФ от  15.05.2013 № 416.

2.1.8. Информировать собственников помещений о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, представления коммунальных услуг качеством ниже, предусмотренного настоящим договором, в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах домов, а в случае личного обращения - немедленно.

2.1.9. Обеспечить доставку собственникам помещений платежных документов не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим. По требованию собственников помещений обеспечить выставление платежных (информационых) документов на предоплату за содержание общего имущества пропорционально доли занимаемого помещения с последующей корректировкой платежа при необходимости.

2.1.10. Обеспечить собственников помещений информацией о телефонах аварийных служб путем размещения объявлений в подъездах дома.
2.1.11. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения собственника помещения согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.

2.1.12. Направлять собственникам помещений в доме при необходимости предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в доме.
2.1.13. По требованию собственников помещений производить сверку платы за содержание жилого помещения, коммунальные услуги, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирном доме, а также обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или договором неустоек (штрафов, пени).
2.1.14. Предоставлять собственникам помещений ежегодный отчет о расходах и доходах по выполнению договора управления домом за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора (с подтверждающими документами), в соответствии с Приложением 2.

2.1.15. На основании заявки собственника помещения направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба его помещению (имуществу) или общему имуществу дома.

2.1.16. Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся собственника  помещения,  передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям, без письменного разрешения собственника  помещения или наличия иного законного основания.

2.1.17. Предоставлять собственнику помещений  по его запросам в течение 5 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом.


2.1.18. За тридцать дней до прекращения договора управления многоквартирным домом обязана передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данных собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в таком доме.


Передача документов сопровождается составлением в письменной форме соответствующего акта передачи.

2.1.19. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов (в случае отсутствия решения общего собрания собственников помещений МКД о заключении договоров от своего имени о предоставлении коммунальных услуг непосредственно с РСО, заключении договоров на вывоз ТКО с Региональным оператором по вывозу ТКО).

2.1.20. При поступлении коммерческих предложений не выдавать никаких разрешений по использованию общего имущества собственников помещений в доме без соответствующих решений общего собрания собственников по конкретному предложению. В случае положительного решения собственников средства, поступившие в результате реализации коммерческого предложения на счет Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента), причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением собственников, должны быть направлены на цели в соответствии с решением собственников.


2.2. Управляющая организация вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с должников сумму неплатежей (пени) и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой с виновных лиц.

2.2.3. Изменять размер платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальных услуг для проведения ремонтных и профилактических работ, определяемым в соответствии Правилами               № 354 (в случае отсутствия решения общего собрания собственников помещений МКД о заключении договоров от своего имени о предоставлении коммунальных услуг непосредственно с РСО, заключении договоров на вывоз ТКО с Региональным оператором по вывозу ТКО), размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.

2.2.4. Требовать от потребителя полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб);

2.2.5. По вопросам, связанным с содержанием, управлением, эксплуатацией и ремонтом многоквартирного дома представлять перед третьими лицами интересы Собственника в судебных и иных инстанциях.

2.2.6. Быть инициатором общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; 

2.2.7. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, актами органов местного самоуправления, регулирующими отношения по техническому обслуживанию, текущему ремонту, санитарному содержанию многоквартирного дома и предоставлению коммунальных услуг (в случае отсутствия решения общего собрания собственников помещений МКД о заключении договоров от своего имени о предоставлении коммунальных услуг непосредственно с РСО, заключении договоров на вывоз ТКО с Региональным оператором по вывозу ТКО).

2.3.Собственники помещений обязаны:

2.3.1. Поддерживать принадлежащие им помещения в надлежащем техническом и санитарном состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ними, производить за свой счет текущий ремонт помещений, соблюдать права и законные интересы других Собственников, технические, противопожарные и санитарные правила содержания дома, а также постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.

2.3.2. В кратчайшие сроки устранять вред, причиненный имуществу других Собственников и пользователей помещений, либо общему имуществу в многоквартирном доме. 

2.3.3. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения. Своевременно вносить плату за жилое помещения и коммунальные услуги (в случае отсутствия решения общего собрания собственников помещений МКД о заключении договоров от своего имени о предоставлении коммунальных услуг непосредственно с РСО, заключении договоров на вывоз ТКО с Региональным оператором по вывозу ТКО) на основании платежных документов, оформленных Управляющей организацией в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.3.4. Своевременно и полностью оплачивать услуги, предоставляемые Управляющей организацией по настоящему Договору, с учетом всех пользователей услугами в помещении, а также своевременно вносить иные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений в МКД;

2.3.5. Предоставить по запросу Управляющей организации документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение (квартиру, часть квартиры, комнату), информацию о проживающих гражданах, информацию о техническом состоянии, оценке и принадлежности недвижимого имущества;

2.3.6. Сообщать Управляющей организации об изменении места фактического проживания, о количестве граждан, проживающих в помещении совместно с собственником и наличии у лиц, зарегистрированных по месту жительства в помещении, льгот для расчета платежей за услуги по договору. Предоставлять Управляющей организации сведения о смене собственника помещения;

2.3.7.  При неиспользовании помещения(й) в доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его длительном отсутствии (более 24 часов);

2.3.8. Соблюдать следующие требования:

· соблюдать чистоту в подъездах, на лестничных клетках и в других местах общего пользования, выносить мусор, бытовые и пищевые отходы в специально отведенные для этого места;

· содержать в надлежащем санитарном состоянии жилые и подсобные помещения, балконы и лоджии;

· не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию;

· не производить перенос инженерных сетей;

· не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

· не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, без согласования с Управляющей организацией;

· не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

· не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества дома;

· информировать Управляющую организацию о проведении ремонтных работ в помещении;

· работы по перепланировке и переустройству помещения производить после согласования с органом, осуществляющим согласование перепланировки и переустройства жилого помещения;

· осуществлять сброс снега с самовольно возведенных козырьков над балконами и лоджиями.

2.3.9. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения самостоятельно оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов сверх платы, установленной настоящим Договором;

2.3.10. Бережно относиться к общему имуществу, объектам благоустройства и зеленым насаждениям, содержать в чистоте и порядке места общего пользования, соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные и экологические нормы и правила, Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные Правительством РФ, не нарушать прав и законных интересов других граждан, проживающих в соседних квартирах и домах;

2.3.11. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации, а также сотрудников специализированных предприятий, имеющих право работы с установками электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, канализации, в принадлежащее помещение для устранения аварий, для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время;

2.3.12. Сообщать Управляющей организации в течение одних суток с момента обнаружения о выявленных неисправностях общего имущества в доме;

2.4. Собственники помещений вправе:

2.4.1 Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору.
2.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственников, оформленное в письменном виде.
2.4.3. Требовать возмещения вреда и убытков в соответствии с законом «О защите прав потребителей» и перерасчета платы при снижении качества услуг, установленного в соответствии с действующим законодательством;

2.4.4. Требовать от Управляющей организации предоставления отчета о выполнении настоящего Договора в соответствии с п. 2.1.14 настоящего Договора;

2.4.5. Требовать изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае неоказания части услуг и (или) невыполнения части работ по управлению, содержанию общего имущества в доме в соответствии с приложением №1 к настоящему Договору (в соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.06 г. № 491). 

2.4.6. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (в случае отсутствия решения общего собрания собственников помещений МКД о заключении договоров от своего имени о предоставлении коммунальных услуг непосредственно с РСО, заключении договоров на вывоз ТКО с Региональным оператором по вывозу ТКО).
3. Цена Договора, размер платы за помещение и коммунальные услуги, порядок ее внесения.

3.1.
Цена Договора устанавливается в размере стоимости работ и услуг по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества, определяемой исходя из размера платы за содержание жилого помещения,  установленного в ходе конкурсных процедур, в том числе стоимости КРСОИ, определяемой в соответствии с действующим законодательством.

3.2. В случае превышения объема коммунальной услуги в размере, превышающем объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенном исходя из разницы показаний коллективного (общедомового) прибора учета и показаний ИПУ жилых/нежилых помещений, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, оплата распределяется между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

3.3. Оплата собственниками объема коммунальной услуги, предоставляемой на общедомовые нужды, производится ежемесячно исходя из разницы показаний коллективного (общедомового) прибора учета и показаний ИПУ жилых/нежилых помещений, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги.

3.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом.
3.5. Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

 3.6.  В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги и (или) размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда Некрасовского округа, Управляющая организация применяет новые тарифы и размер платы за содержание жилого помещения со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта.

3.7. Капитальный ремонт общего имущества в доме проводится на основании решения общего собрания собственников помещений в доме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, за счет Собственника или(и) за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджетов различных уровней.
3.8. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим договором, выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению сторон.
5. Обеспечение исполнения обязательств по договору

5.1. Управляющая организация обязана предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору. В качестве способа обеспечения выступает (вид обеспечения выбирается Управляющей организацией):

страхование гражданской ответственности Управляющей организации; 

безотзывная банковская гарантия; 

залог депозита. 

5.2. Обеспечение исполнения обязательств по уплате Управляющей организацией 

Собственникам помещений средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу Собственников помещений, а обеспечение исполнения обязательств по оплате Управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций – в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. 

5.3.  В случае реализации обеспечения исполнения обязательств Управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление.

5.4.  Срок представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по Договору, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате энергоресурсов энергоснабжающим организациям, а также в случае причинения Управляющей организацией вреда общему имуществу составляет 3 года.
5.5. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору составляет: __________________________ за каждый год действия настоящего Договора.
6. Осуществление контроля за выполнением обязательств по договору

6.1. Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осуществляется Собственниками помещений, в соответствии с их полномочиями, путем: 

· подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений; 

· составления актов о нарушении условий Договора;

· инициирования созыва внеочередного общего собрания Собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и фактам отсутствия реакции Управляющей организации на обращения Собственников с уведомлением Управляющей организации о проведении такого собрания, с указанием даты, времени и места проведения собрания; 

· проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы за счет Собственника);

· участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, а также участия в проверках технического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;

· обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству РФ.

6.2. Собственники вправе за 15 дней до окончания срока действия Договора ознакомиться с расположенным в помещении Управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом Управляющей организации о выполнении настоящего Договора, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую Управляющими организациями.

6.3. Собственники вправе направлять запрос о предоставлении Управляющей организацией документов, связанных с выполнением обязательств по Договору;

6.4. Управляющая организация обязана предоставлять собственнику помещений по его запросам в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления домом.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. Управляющая организация несёт ответственность за ущерб, причинённый имуществу собственников помещений в доме, возникший в результате ее действий или бездействий, в порядке, установленном законодательством.
7. Особые условия
7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае, если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из сторон.
8. Форс-мажор
8.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью сторон договора, военные действия, террористические акты и иные, не зависящие от сторон обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.
9. Порядок изменения и расторжения договора

9.1. Изменение и расторжение настоящего договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.2. Все изменения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами договора. 

9.3. Во всем, что не предусмотрено в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства.

9.4. Обязательства Сторон по Договору могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания Собственников. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в Договоре работы и услуги по содержанию общего имущества Собственников, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание жилого помещения, предусмотренный Договором, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
10.Срок действия договора

10.1 Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  момента включения сведений о многоквартирном доме по адресу: _____________________________в раздел Реестра лицензий, содержащий перечень многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет Управляющая организация.

10.2 Срок действия Договора продлевается на 3 месяца в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом". 
10.3 Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса,  по истечении каждого последующего года со дня заключения указанного договора в случае, если до истечения срока действия такого договора общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о выборе или об изменении способа управления этим домом.

10.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11. Реквизиты и подписи сторон

	
	
	

	Управляющая организация:
	
	

	__________________________________________________
	
	

	Адрес: ___________________________________________

ИНН _____________________________________________ 

Тел_______________________________________________
	
	

	__________________ __________________ __________
	
	


Должность                     подпись                         ФИО

М.П.

Собственники помещений:

Адрес: __________________________________________

______________________________ __________________

ФИО                                    подпись

Приложение №1 


к Договору управления 


многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ*
работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, распложенном по адресу:  
Ярославская область, Некрасовский район, _______________________
* Заполняется в соответствии с конкурсной документацией.

                                                                                                                         Приложение № 2 

                                                                                                                       к Договору управления 


многоквартирным домом

Форма отчета управляющей организации*

* утверждена Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.11.2025 №728/пр «Об утверждении перечня сведений, обязательных для отражения в отчете о деятельности по управлению многоквартирным домом, и формы такого отчета.»
PAGE  
4

